## Monitoringdaten
Projektnummer | XXXX
Projektname | NAME
Monitoringbericht erstellt von | VORNAME, NAME, POSITION, FIRMA
Version Monitoringbericht |  | 2.3
Datum Monitoringbericht |  | 2024-01-31
Monitoringperiode von |  | 2023-01-01
Monitoringperiode bis |  | 2023-12-31
Bezüger Nummer | Name (nur bei CO2-Abgabebefreiung) | Adresse | Neubau [ja/nein] | Anschlussjahr | CO2-Abgabebefreit? [ja/nein] | Wärmelieferung in Monitoringperiode | Zählerstand Anfang [MWh] | Uhrzeit der Messung | Datum der Messung | Zählerstand Ende [MWh] | Uhrzeit der Messung | Datum der Messung | Standort des Messgeräts/Quelle | Messgerät/Quelle | Kalibration | Bilder
1 |  | Strasse 1, 1234 Ort | nein | YYYY | nein | 50000 | 12513 | - | 2023-01-01 | 62513 | - | 2023-12-31 | Adresse des Bezügers | Wärmemengenzähler Nr. x | Eichung gültig bis einschliesslich 2028
2 |  | Strasse 3, 1234 Ort | nein | YYYY | nein | 40000 | 1444 | - | 2023-01-01 | 41444 | - | 2023-12-31 | Adresse des Bezügers | Wärmemengenzähler Nr. x | Eichung gültig bis einschliesslich 2028
3 |  | Strasse 12, 1234 Ort | nein | YYYY | nein | 12337 | 1000 | - | 2023-01-01 | 13337 | - | 2023-12-31 | Adresse des Bezügers | Wärmemengenzähler Nr. x | Eichung gültig bis einschliesslich 2028
4 |  | Strasse 100, 1234 Ort | nein | YYYY | nein | 34298 | 0 | - | 2023-01-01 | 34298 | - | 2023-12-31 | Adresse des Bezügers | Wärmemengenzähler Nr. x | Eichung gültig bis einschliesslich 2028
5 |  | Strasse 2, 1234 Ort | nein | YYYY | nein | 12637 | 10024 | - | 2023-01-01 | 22661 | - | 2023-12-31 | Adresse des Bezügers | Wärmemengenzähler Nr. x | Eichung gültig bis einschliesslich 2028

## Berechnung
fixe Parameter
Name | Beschreibung des Parameters | Wert | Einheit | Datenquelle
FKEV | Abschlagfaktor kostendeckende Einspeisevergütung (KEV); dieser Parameter ist gleich 1 zu setzen, weil keine KEV bezogen wird. | 1 | - | CO2-V, Anhang 3a, Abschnitt 3.4
EFWV | Pauschaler Emissionsfaktor des Wärmeverbundes | 0.22 | tCO2eq/MWh | CO2-V, Anhang 3a, Abschnitt 3.4
RFy<20 | Referenzfaktor des Jahres y; dieser beträgt 100 %, wenn das Jahr y innerhalb der ersten 20 Jahre seit der Installation des alten Kessels liegt, sonst beträgt er 70 % | 100% | - | CO2-V, Anhang 3a, Abschnitt 3.4
RFy>=20 | Referenzfaktor des Jahres y; dieser beträgt 100 %, wenn das Jahr y innerhalb der ersten 20 Jahre seit der Installation des alten Kessels liegt, sonst beträgt er 70 % | 70% | - | CO2-V, Anhang 3a, Abschnitt 3.4
WVN | Pauschaler Abzug für Wärmeverluste des Wärmenetzes von 10 % | 10% | - | CO2-V, Anhang 3a, Abschnitt 3.4
EFbestehend | Emissionsfaktor des Wärmeverbundes, abhängig von der Art des zu ersetzenden zentralen Heizkessels. | 0.2256 | tCO2eq/MWh | CO2-V, Anhang 3a, Abschnitt 3.4
EF1 Gas | Emissionsfaktor von Erdgas nach Anhang 10 in tCO2eq/MWh umgerechnet. | 0.20304 | tCO2eq/MWh | CO2-V, Anhang 3a, Abschnitt 3.4
Umrechnungsfaktor | Für die Umrechnung der Einheit tCO2eq/TJ in tCO2eq/MWh ist der Faktor 0.0036 TJ/MWh zu verwenden. | 0.0036 | TJ/MWh | CO2-V, Anhang 3a, Abschnitt 3.4
Emissionsfaktor Erdgas | Erdgas in gasförmigen Zustand | 56.4 | tCO2/TJ | CO2-V, Anhang 10
EF2Gas | Emissionsfaktor Erdgas nach Anhang 10 der CO2-V | 0.20304 | TJ/MWh | CO2-V, Anhang 3a, Abschnitt 3.5
dynamische Parameter
Name | Beschreibung des Parameters/Messwerts | Wert | Einheit | Datenquelle | Erhebungsinstrument / Auswertungsinstrument | Beschreibung Messablauf | Kalibrierungsablauf | Genauigkeit der Messmethode | Messintervall | Verantwortliche Person
∑i Wneu,i,y | Summe aller gelieferten Wärmemengen an neue Bezüger, Messort ist die Übergabestelle des Wärmeverbundes zum Bezüger | 149272 | MWh | Wärmemengenzähler | Messgerät XY, Firma XY, Typ XYZ, Messgerätenummer XYZ | Digitale Fernauslesung der Firma XYZ | die Qualitätssicherung erfolgt nach den Anforderungen der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (MessMV) und den entsprechenden Aus­führungsvorschriften des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD). | +/- X% | sekündlich | Vorname Nachname, Position, Firma
∑i Wbestehend,i,y | Summe aller gelieferten Wärmemengen an bestehende Bezüger, Messort ist die Übergabestelle des Wärmeverbundes zum Bezüger | 0 | MWh | Wärmemengenzähler | Messgerät XY, Firma XY, Typ XYZ, Messgerätenummer XYZ | Digitale Fernauslesung der Firma XYZ | die Qualitätssicherung erfolgt nach den Anforderungen der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (MessMV) und den entsprechenden Aus­führungsvorschriften des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD). | +/- X% | sekündlich | Vorname Nachname, Position, Firma
MGas,y | Menge an verbranntem Gas zum Betrieb der Heizzentrale im Jahr y | 15043 | MWh | Gasmessgerät | Messgerät XY, Firma XY, Typ XYZ, Messgerätenummer XYZ | Jährliche Ablesung des Zählerstands und Differenzbildung | die Qualitätssicherung erfolgt nach den Anforderungen der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (MessMV) und den entsprechenden Aus­führungsvorschriften des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD). | +/- X% | kontinuierlich | Vorname Nachname, Position, Firma
Berechnung der Referenzemissionen
Name | Beschreibung | Formel | Einheit
REy | Emissionen des Referenzszenarios im Jahr y | 31197.848 | tCO2eq
REneu, y | Emissionen des Referenzszenarios von neuen Bezügern im Jahr y | 32839.84 | tCO2eq
REbestehend, y | Emissionen des Referenzszenarios von bestehenden Bezügern im Jahr y | 0 | tCO2eq
Berechnung der Projektemissionen
Name | Beschreibung | Formel | Einheit
PEy | Erwartete Projektemissionen des Projektes oder des Vorhabens des Programmes im Jahr y | 3054.3307 | tCO2eq
Leakage
nicht anwendbar
Berechnung der Emissionsverminderungen
Name | Beschreibung | Formel | Einheit
ERy | Emissionsverminderungen im Jahr y | 28143.5173 | tCO2eq
Wirkungsaufteilung und Schnittstellen zu anderen Instrumenten des CO2-Gesetzes (soweit anwendbar)
Name | Beschreibung | Wert | Einheit | Datenquelle
AKanton | Anteil an den Emissionsverminderungen, welche der Kanton für sich im Gebäudeprogramm deklariert hat | 5% | - | Wirkungsaufteilung vom DATUM, siehe DATEINAME
Plausibilisierung der Daten und Berechnungen
Name | Beschreibung des Parameters/Messwerts | Wert | Einheit | Datenquelle | Art der Plausibilisierung
PLGas | Aus Rechnungen des Gaslieferanten entnommene Menge an Gas, für den Spitzenlastkessel. Vergleich zeigt, dass gemessene Werte Mgas,y plausibel sind (Abweichung <1%) | 15042 | MWh | Abrechnungen Gaslieferant, siehe DATEINAME | PLGas wird mit dem gemessenen Wert Mgas,y verglichen. Der Messwert des Gases für die Projektemissionen wird dadurch plausibilisiert.