- Anhang 15 
Wartungsplan und -verantwortung zur Instandhaltung von Geräten

Diese Vorlage ist an die betriebsspezifischen Gegebenheiten anzupassen.

Zweck

Funktionierende Geräte dienen der Qualität der Arbeitsresultate, der Sicherheit der Mitarbeitenden und generell dem Schutz von Mensch und Umwelt. Dazu bedarf es regelmässiger Wartung. Wartung ist Teil des Geräteunterhalts und bedeutet die technische Instandhaltung eines Gerätes. Der gesamte Geräteunterhalt schliesst die Reinigung und Desinfektion mit ein; diese sind jedoch separat im Hygieneplan geregelt.

Übersicht zu Geräten und zur Verantwortung für Wartung

Diese Tabelle dient der Übersicht der sicherheitsrelevanten Geräte bei (Name der Firma) und der Zuordnung der Verantwortung. In dieser Tabelle sind alle Geräte aufgelistet, die entweder direkt der Sicherheit dienen oder (regelmässig) für Arbeiten mit Organismen der Gruppe 2 und 3 (Tätigkeiten der Klasse 2) benutzt werden.

| Betrifft |  | Wo | Wann | Wer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerät | Geräte-Nr. | Raum | Häufigkeit der Wartung | Verantwortliche Person |

Gerätespezifischer Wartungsplan

Diese Tabelle wird für jedes Gerät einzeln ausgefüllt und sichtbar daneben platziert.

| Betrifft | Gerät, Geräte-Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wo | Raum |  |  |  |  |
| Was | Anforderung 1 | (z.B. Dichtigkeitsprüfung) |  |  |  |
| Wann | Häufigkeit |  |  |  |  |
|  | Letzte Wartung |  |  |  |  |
|  | Resultat / Ergebnis |  |  |  |  |
|  | Nächste Wartung |  |  |  |  |
| Was | Anforderung 2 | (z.B Filterwechsel) |  |  |  |
| Wann | Häufigkeit |  |  |  |  |
|  | Letzte Wartung |  |  |  |  |
|  | Resultat / Ergebnis |  |  |  |  |
|  | Nächste Wartung |  |  |  |  |
| Wer | Verantwortliche Person / Störungen melden bei: |  |  |  |  |
|  | Servicefirma (Kontaktperson, Tel.- Nr.) |  |  |  |  |
|  | Wartungsvertrag mit |  |  |  |  |

Zutrittsregelung für Servicepersonal

Besucher dürfen das Stufe 2-Labor nur nach vorheriger Erlaubnis der Biosicherheitsbeauftragten oder der Laborleitung unter fachkundiger Begleitung und nach Aufklärung über das bestehende Gefährdungspotential betreten und darin tätig werden. Insbesondere bei Servicearbeiten und bei Reparaturen in den Stufe 2-Labors ist das Personal entsprechend zu unterweisen und sind eventuell Schutzmassnahmen zu ergreifen. Alle Besuche müssen in einem Gästebuch protokolliert werden.

| Verfasst / Genehmigt |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Zu den sicherheitsrelevanten Ausrüstungsgegenständen (Geräten) können gehören: Autoklav, Laminar airflow Systeme, Sicherheitswerkbänke, Zentrifugen , Inkubatoren, Kühl- und Gefrierschränke, Heissluftsterilisatoren, Pipetten, Wasserbäder, pH-Meter, Waagen, gravimetrische Verdünner (Dilutoren), Destillierapparate, Entionisierungsgeräte, Umkehrosmose-Einheit, Dosierautomaten, volumetrische Geräte etc.

Falls vorhanden, sind die gerätespezifischen Wartungspläne bzw. Schemen aus dem Gerätehandbuch zu verwenden.