- Gesuchsformular	(Stand Januar 2022)

Unterlagen in Papierform oder elektronisch (CD / E-Mail) zu verschicken an:

Bundesamt für Umwelt BAFU	durch die Beurteilungsstelle auszufüllen:

| Sektion Biozide und Pflanzenschutzmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jahr |  |  |  |  | Lauf-Nr. |  |  |  |  |

CH-3003 Bern

chemicals@bafu.admin.ch

Gesuch um eine Ausnahmebewilligung vom Verbot des Inverkehrbringens (Bereitstellung für Dritte, Abgabe an Dritte, Einfuhr zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken, Umbau des Kälte erzeugenden Teils) einer Kälteanlage oder Wärmepumpe mit in der Luft stabilen Kältemitteln

gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung Anhang 2.10, Ziffer 2.2, Absatz 8 (ChemRRV SR 814.81)

1	Standort der Anlage

Kanton       	 Gemeinde

PLZ        … Ort        	Strasse / Nr.:

EGID Nr.:      	 Firma, firmeninterne Gebäudebezeichnung

2	Gesuchsteller/in (Inverkehrbringer/in)

Firma/Einzelperson

Kontaktperson      	 Abteilung

Strasse       	 PLZ      	 Ort

Tel.      	 Fax      	 eMail

| Tätig als |  | Planer |  | Installateur |  | Hersteller |  | Generalunternehmer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3	Projektverfasser/in der Kälteanlage / Wärmepumpe

|  | Mit Gesuchsteller/in identisch |
| --- | --- |

Firma/Einzelperson

Kontaktperson      	 Abteilung

Strasse      	 PLZ      	 Ort

Tel.      	 Fax      	 eMail

| Tätig als |  | Planer? |  | Installateur? |  | Hersteller? |  | Generalunternehmer? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4	Rechnungsadresse des Gesuchstellers

| Mit Gesuchsteller/in identisch | Mit Projektverfasser/in identisch |
| --- | --- |

Abweichende Rechnungsadresse des Gesuchstellers:

Firma/Einzelperson

Kontaktperson      	 Abteilung

Strasse      	 PLZ       	 Ort

Tel.      	 eMail      	.

5	Referenz-Kälteanlage / -Wärmepumpe ohne in der Luft stabile Kältemittel gemäss Anhang 2.10, Ziffer. 2.1, Abs. 3, ChemRRV

5.1	Aufstellung der Anlage

|  | Neuanlage |  | Erweiterung |  | Umbau |  | Ersatzanlage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Aufstellungsbereich (gem. SN EN 378:2017) |  | a |  | b |  | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitte genau beschreiben (Gebäudepläne, Maschinenraum-Plan und Umgebungs-Plan beilegen): |  |  |  |  |  |  |
| Umgebung |  | Wohnzone |  | Gewerbezone (nicht industriell genutzt) |  | Industriezone oder industriell genutzte Gewerbezone |
| Fluchtweg ins Freie möglich |  | ja |  | nein |  | realisierbar |
| Maschinenraum |  | neu möglich |  | bestehend nicht möglich |  |  |
| Aussenaufstellung der Anlage |  |  |  |  |  |  |
| Von Produktions- und Büroräumen ggf. durch Schleuse abtrennbar (bei Aussenaufstellung, keine Schleuse notwendig) |  |  |  | ja |  | nein |

Bemerkungen:

5.2	Technische Daten der geplanten Referenzanlage ohne in der Luft stabile Kältemittel

| Anlageteil (falls mehrere Kältemittelkreisläufe) |  |  | Gesamte Anlage(1) | Anlageteil 1 | Anlageteil 2 | Anlageteil 3 | Anlageteil 4 | Anlageteil 5 | Anlageteil 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neu oder bestehend |  | N / B |  |  |  |  |  |  |  |
| Anwendung(2) | K / W / G / I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kältemittel |  | R |  |  |  |  |  |  |  |
| Kältemittel Füllmenge |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Hersteller / Typ (bei Serienprodukten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kälteleistung (Qo) |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |
| Verdampfungstemperatur |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalte Seite Temperatur Ein / Aus |  | °C | / | / | / | / | / | / | / |
| Kondensationstemperatur |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Warme Seite Temperatur Ein / Aus |  | °C | / | / | / | / | / | / | / |
| Anzahl Luftkühler pro Kältekreislauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pkl. Klemmenleistung der Primärenergie am Betriebspunkt ohne Nebenaggregate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EER/COP Leistungszahl der Kälte- / Wärmeerzeugung ohne Nebenaggregate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) in dieser Spalte die Angaben der Gesamtanlage, ggf. die Summe von neuem(n) und ggf. bestehendem(n) Anlageteil(en) einfügen (2) Anwendung: Klimakälte (Komfort) = K Wärmepumpe (Komfort) = W Gewerbekälte = G Industriekälte = I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Konzeptschema der gesamten Anlage und Anlageteile beilegen

5.3	Spezifische Massnahmen für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen gemäss den Normen SN EN 378 bei der Referenzanlage ohne in der Luft stabile Kältemittel

Für die geplante Referenzanlage verlangt die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen gemäss SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 und SN EN 378-3:2017+A1:2021, gültigen Normen und Vorschriften folgende spezifische Sicherheitsmassnahme zusätzlich zu denjenigen, die für eine Anlage mit in der Luft stabilen Kältemitteln verlangt würden:

Kostengegenüberstellung

- Nachstehend sind die zu erwartenden sicherheitsspezifischen Mehrkosten (ohne Anlagekosten) für eine Anlage ohne in der Luft stabile Kältemittel gegenüber der zur Ausnahmebewilligung eingereichten Anlage auszuweisen.

- Es handelt sich hierbei um die sicherheitsspezifischen Kosten, welche bei Ablehnung des Gesuches für die Erstellung einer gesetzeskonformen Anlage aufzuwenden sind.

- Kosten für Sicherheits- und Präventivmassnahmen gemäss den gültigen Normen und Vorschriften, die unabhängig vom Kältemittel entstehen, sind nicht aufzuführen, z.B.: Notlüftung, Massnahmen, die zu einer luftdichten Zentrale führen, Erstellen des Maschinenraums.

- Alle hier im Total aufgeführten Mehrkosten sind exkl. MWST und mittels Kostenschätzung +/- 10% auszuweisen.

In nachstehender Tabelle können alle baulichen, technischen, kältetechnischen und weiteren Zusatzmassnahmen aufgrund sicherheitstechnischer Anforderungen ausgewiesen werden

| Zusatzmassnahmen aufgrund sicherheitstechnischer Anforderungen | Mehrkosten CHF |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| Total |  |

(Alle hier im Total aufgeführten Mehrkosten sind exkl. MWST und mittels Kostenschätzung +/- 10% auszuweisen.)

6	Kälteanlage / Wärmepumpe mit in der Luft stabilen Kältemitteln zur Ausnahmebewilligung gemäss Anhang 2.10, Ziffer 2.2, Abs. 8 ChemRRV

6.1	Begründung der Verwendung von in der Luft stabilen Kältemitteln

Ein Antrag für die unter Punkt 5 beschriebene Referenzanlage wurde von einer kantonalen Behörde nicht bewilligt. 	Ggf. Entscheid der Behörde beilegen

Folgende unter Punkt 5.3 angegebene(n) Sicherheitsmassnahme(n) ist / sind nach dem Stand der Technik nicht machbar

| Massnahme | Grund der Nichtmachbarkeit |
| --- | --- |

6.2	Technische Daten der Anlage mit in der Luft stabilen Kältemitteln zur Ausnahmebewilligung

| Anlageteil (falls mehrere Kältemittelkreisläufe) |  |  | Gesamte Anlage(1) | Anlageteil 1 | Anlageteil 2 | Anlageteil 3 | Anlageteil 4 | Anlageteil 5 | Anlageteil 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neu oder bestehend |  | N / B |  |  |  |  |  |  |  |
| Anwendung(2) | K / W / G / I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kältemittel |  | R |  |  |  |  |  |  |  |
| Kältemittel Füllmenge |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Hersteller / Typ (bei Serienprodukten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kälteleistung (Qo) |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |
| Verdampfungstemperatur |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalte Seite Temperatur Ein / Aus |  | °C | / | / | / | / | / | / | / |
| Kondensationstemperatur |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Warme Seite Temperatur Ein / Aus |  | °C | / | / | / | / | / | / | / |
| Anzahl Luftkühler pro Kältekreislauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pkl. Klemmenleistung der Primärenergie am Betriebspunkt ohne Nebenaggregate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EER/COP Leistungszahl der Kälte- / Wärmeerzeugung ohne Nebenaggregate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) in dieser Spalte die Angaben der Gesamtanlage, ggf. die Summe von neuem(n) und ggf. bestehendem(n) Anlageteil(en) einfügen (2) Anwendung: Klimakälte (Komfort) = K Wärmepumpe (Komfort) = W Gewerbekälte = G Industriekälte = I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Konzeptschema der gesamten Anlage und Anlageteile beilegen

6.3	Massnahmen, die zur Minderung der Auswirkungen auf das Klima führen (gemäss Anhang 2.10, Ziffer 2.2, Absatz 8 ChemRRV)

6.3.1	Gewählte in der Luft stabilen Kältemittel mit der geringsten Auswirkung auf das Klima (Begründung der getroffenen Kältemittelwahl).

R -     ______________

Begründung       ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R -     ______________

Begründung       ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R -     ______________

Begründung       …………………….…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.3.2	Zwischenkreisläufe zur Verkleinerung der Kältemittelmenge

Kälteträgerkreislauf

|  | Realisierung eines Kälteträgerkreislaufs |
| --- | --- |
|  | Verzicht auf die Realisierung eines Kälteträgerkreislaufs. |
|  | Begründung: |

Wärmeträgerkreislauf

|  | Realisierung eines Wärmeträgerkreislaufs |
| --- | --- |
|  | Verzicht auf die Realisierung eines Wärmeträgerkreislaufs |
|  | Begründung: |

6.3.3	Konstruktive Massnahmen

Der/die Gesuchsteller/in verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass die folgenden konstruktiven Massnahmen zur Vermeidung der Kältemittelemissionen getroffen werden:

- Hermetisierung des Kältekreislaufes durch den Einsatz von:

- voll- und halbhermetischen Verdichtern

- Absperrventilen nur mit Schutzkappen

- pneumatischen Regelventilen immer mit Faltenbalg

- gelöteten oder geschweissten Rohrleitungen

- gelöteten Anschlüssen von Schalt- und Regelgeräten, Filter-Trocknern, Schaugläsern und Expansionsventilen, soweit möglich

- lösbare Verbindungen ausschliesslich geflanscht (keine Bördel, Verschraubungen nur in Ausnahmefällen z.B. Manometer)

- Einsatz von korrosionsbeständigen Werkstoffen zur Verhinderung von Kältemittelleckagen.

- Technische Überwachung mit automatischer Alarmvorrichtung bei Anlagen zur Früherkennung von Leckagen in der Luft. Der Maschinenraum wird überwacht. Bei Aussenaufstellung oder Aufstellung auf dem Dach wird das Kompressorgehäuse überwacht. Auf eine technische Überwachung der luftgekühlten Verflüssiger kann verzichtet werden.

7	Bemerkungen

8	Bestätigung Kenntnisnahme

Der Gesuchsteller bestätigt, zur Kenntnis genommen zu haben, dass:

a. die Entgegennahme und die Bearbeitung dieses Gesuchs sowie die Entscheidung darüber gebührenpflichtig sind gemäss:

- Chemikaliengebührenverordnung vom 18. Mai 2005 (ChemGebV, SR 813.153.1)

- Allgemeiner Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV, SR 172.041.1)

b. die beantragte Ausnahmebewilligung den Gesuchsteller nicht davon befreit, etwaige andere rechtliche Verpflichtungen einhalten zu müssen (z.B. Bau-, Unfallverhütungs- und Störfallvorsorgerecht). Dies gilt auch hinsichtlich des Käufers und des Betreibers der Anlage.

9	Unterschriften

| Ort | Datum | Ort | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesuchsteller/in |  | Projektverfasser/in |  |