## Eingabe und Übersicht
Klimaschutzprogramm vorzeitiger Ersatz von stationären HFKW-Kälteanlagen
2015-06-17
Allgemeine Angaben
Angaben | Referenz Anmeldeformular | Einheit | Wert
Anwendungsbereich | 2.3.3 | -
Bestehende Anlage
Angaben |  | Einheit | Wert
Kältemittel | 2.3.5 | -
Inbetriebnahme | 2.3.4 | Jahr
Füllmenge | 2.3.6 | kg
Kälteleistung | 2.3.7 | kW
Neue Anlage
Angaben |  | Einheit | Wert
Kältemittel | 2.5.4 | -
Inbetriebnahme | 2.5.6. / 2.6.1 | Jahr
Investition neue Anlage |  | CHF
Einsparung Stromverbrauch gegenüber Altanlage |  | %
Kennzahlen CO2-Programm
Angaben |  | Einheit | Wert
CO2-Einsparung bis 2020 |  | tCO2 | #N/A
Provisorische Vergütung |  | CHF | #N/A
ProgrammHFKW_A4_Berechnungstool | Version Validierung | 2014-09-15

## Wirtschaftlichkeit
Allgemeine Angaben
Hilfsgrössen allgemeine Anlage
Leckage | - | 6%
Projektlaufzeit | Jahr | 25
Recyclingfaktor | - | #N/A
Bestehende Anlage
Hilfsgrössen bestehende Anlage
EF | kgCO2/kgKM | #N/A
Preis KM | CHF/kgKM | 60 | [13 empty] | Wirtschaftliche Kennzahlen
Restlaufzeit | Jahre | 0
Emissionen aus Leckage | tCO2/a | #N/A | [13 empty] | NBW ohne THG-Erlös |  | #DIV/0! | CHF
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0!
Emissionen aus Stromverbrauch | tCO2/a | #DIV/0! | [13 empty] | NBW mit THG-Erlös |  | #DIV/0! | CHF
Emissionen aus Recycling | tCO2 | #N/A
Energiekosten | CHF/a | #DIV/0! | [13 empty] | Anteil THG-Erlös an den Mehrinvestitionen |  |  |  | #N/A
Nachfüllkosten Kältemittel | CHF/a | 300
Wartungskosten allgemein | CHF/a | 0 | [13 empty] | Anteil THG-Erlös an den Anfangsinvestitionen |  |  |  | #N/A
Neue Anlage | [15 empty] | IRR ohne THG-Erlös |  | <3%
Hilfsgrössen neue Anlage
EF | kgCO2/kgKM | #N/A | [13 empty] | IRR mit THG-Erlös |  | <3%
Preis KM | CHF/kgKM | #N/A
Kälteleistung | kW | 0
Füllmenge | kg | 0
Emissionen aus Leckage | tCO2/a | #N/A | [13 empty] | Fazit
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0!
Emissionen aus Stromverbrauch | tCO2/a | #DIV/0! | [13 empty] | ohne THG-Erlös |  | wirtschaftlich
Emissionen aus Recycling | tCO2 | n.r.
Energiekosten | CHF/a | #DIV/0! | [13 empty] | mit THG-Erlös |  | wirtschaftlich
Nachfüllkosten Kältemittel | CHF/a | #N/A
Wartungskosten allgemein | CHF/a | 0
Restwert Anlage in der Referenz | CHF | 0
Parameter | Einheit | Vorgabe | Jahr
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Hilfsgrössen
Projektlaufzeit | - | 25 | bar: Jahr 1 to Jahr 25
Abzinsung | - | 0.03 | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642 | 0.74409 | 0.72242 | 0.70138 | 0.68095 | 0.66112 | 0.64186 | 0.62317 | 0.60502 | 0.58739 | 0.57029 | 0.55368 | 0.53755 | 0.52189 | 0.50669 | 0.49193 | 0.47761
Jahr | a | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
CO2-Berechnungen
Jahres-Schalter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Referenz: Emissionen aus Leckage | tCO2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Projekt: Emissionen aus Leckage | tCO2 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Emissionsreduktion pro Jahr | tCO2 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Summe ER Projektlaufzeit | tCO2 | #N/A
Summe ER erste 7 Jahre | tCO2 | #N/A
Summe ER bis 2020 | tCO2 | #N/A
Wirtschaftlichkeitsanalyse
Kosten Referenzszenario
Energiekosten | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Jährliches Nachfüllen der Kältemittel | CHF |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
übrige Wartungskosten | CHF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investiton neue Anlage und Revisionen | CHF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Restwert | CHF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Kosten | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kosten Projektszenario
Energiekosten | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wartungskosten Kältemittel | CHF |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Wartungs- und Revisionskosten | CHF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investiton neue Anlage und Revisionen | CHF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Kosten | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vergleich Referenz, Projekt
Investitionen Referenz minus Projekt | CHF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBW Mehrinvestitionen im Projektszenario | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosteneinsparungen im Projektszenario | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NBW Kosteneinsparungen im Projektszenario | CHF | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cashflow Referenz minus Projekt | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NBW Cashflow Referenz minus Projekt | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kapitalwertentwicklung | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NBW ohne CO2-Erlös | CHF | #DIV/0! | 0: wenn negativ, dann grundsätzlich additionell
Internal Rate on Investment IRR | CHF | <3% | 0: Kann nicht immer berechnet werden. Wenn kleiner als der Benchmark von 6%, dann additionell.
Vergleich Referenz, Projekt mit CO2-Bonus
CO2-Erlös bis 2020 als Investitionsbeitrag | CHF |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Differenz Referenz minus Projekt + CO2-Bonus | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Abgezinste Differenz | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kapitalwertentwicklung | CHF |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NBW mit CO2-Erlös | CHF | #DIV/0!
Internal Rate on Investment IRR | CHF | <3%
| Investitionen | Ertrag
Mehrinvestitionen Projekt | 0
Kosteneinsparungen Projekt |  | #DIV/0!
Erlös aus CO2-Bescheinigungen |  | #N/A

## Prämissen
Parameter | Einheit | Wert | Bemerkungen
Kosten Strom | CHF/kWh | 0.18 | Annahme Neosys
EF Strom | tCO2/kWh | 2.42e-05 | BAFU
Kalkulatorischer Zinssatz | % | 3% | Bafu
Erlös pro Tonne CO2 | CHF/tCO2 | 75 | provisorischer Preisplan mit KliK
allgemeine Wartungskosten Anteil an Investitionen für Neuanlagen | % | 1.25% | Angabe SSP (1% - 1.5%)
Wartungskosten Anteil an Investitionen für alte Anlagen | % | 1.5% | Angabe SSP (1% - 1.5%)
Preis pro kg Kältemittel (HFKW) | CHF/kg | 60 | Recherche Markpreise 2013
Stromverbrauch pro KW Kälteleistung | kWh/kW | #DIV/0! | Berechnet mit konservativen Annahmen zu COP und Laufzeit
Benchmark für den IRR | % | 6% | KPMG, Kapitalkostenstudie 2013
Erneuerungsinvestitionen nach 12.5 Jahren | CHF/kW | 400 | Erfahrungswert für Kompressoren

## Listen
|  |  |  | www.klimaimport.de |  | www.KälteTechnikShop.com |  | Offerte climalife.dehon.com
HFKW | EF [kgCO2/kgKältemittel] | Preis [CHF/kg] |  | Euro | CHF + 50% | Euro | CHF + 50% | CHF | + 50% Transport
R23 | 14800 | 60
R134a | 1430 | 60 |  | 31 | 58.125 | 19.4167 | 36.4062 | 8.4 | 12.6
R125 | 3500 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R143a | 4470 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R404A | 3920 | 60 |  | 32 | 60 | 20.6 | 38.625 | 9.5 | 14.25
R407A | 2110 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R407B | 2800 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R407C | 1770 | 60 |  | 32 | 60 | 20.62 | 38.6625
R407D | 1630 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R407F | 1825 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R410A | 2090 | 65 |  | 35 | 65.625 | 20.62 | 38.6625
R413A | 2050 | 60 |  |  | 0 |  | 0
R417A | 2350 | 60 |  |  | 0 | 31.35 | 58.7812
R422A (Isceon 79) | 3140 | 60 |  |  | 0 | 28.88 | 54.15
R422D (Isceon 29) | 2730 | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 19.8 | 29.7
R427A | 2140 | 75 |  |  | 0 | 38.5 | 72.1875
R507A | 3920 | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 18.45 | 27.675
HFCKW | EF [kgCO2/kgKältemittel] | Preis [CHF/kg]
R22 | - | 60
SSP Kälteplaner.CH
Natürliche | EF [kgCO2/kgKältemittel] | Preis [CHF/kg] |  | min | max
R290 (Propan) | 3 | 50
R600 (Butan) | 3 | 50 |  |  |  | 27.6 | 51.75
R717 (NH3) | 0 | 6 |  | 3 | 9
R723 (NH3/DME) | 8 | 4 |  | 2 | 6
R744 (CO2) | 1 | 4 |  | 2 | 6
Anwendungsbereich
Industriekälteanlagen
Gewerbekälte
Supermarkt-Kälteanlagen
Klimakälte
Leckrate
Typ | allgemeine Kriterien | spezifische Kriterien | Leckrate
Supermarkt- und Gewerbekälte | Anlagen in Supermärkten und im Nahrungsmittelhandel mit direktem Verkauf an Endverbraucher oder in der Gastronomie/ Hotellerie | Baujahr bis 2004 | 18%
|  | Baujahr ab 2005 | 12%
Industriekälte | Anlagen in Industriebetrieben oder im Nahrungsmittel-Grosshandel (kein Verkauf an Endkunden) | Grossanlagen (>500 kg Füllmenge) mit Baujahr bis 2004 | 10%
|  | übrige Industriekälte mit Baujahr bis 2004 | 12%
|  | Baujahr ab 2005 | 8%
Klimakälte | Klimaanlagen, Kaltwassersätze, Wärmepumpen | - | 6%
Recyclingfaktor
Kategorie |  | Recyclingfaktor >100kg Füllgewicht | Recyclingfaktor <=100kg Füllgewicht
Industriekälteanlagen |  | 80% | 80%
Gewerbekälte |  | 70% | 70%
Supermarkt-Kälteanlagen |  | 70% | 70%
Klimakälte |  | 80% | 70%

## AbschätzungStromverbrauch
alte Anlage
Parameter | Einheit | Wert | Kommentar
Leistung | kW | 0 | aus "Eingabe und Übersicht"
COP
Laufzeit | h/a
Energieverbrauch pro Jahr | kWh | #DIV/0! | berechnet
spezifischer Stromverbrauch pro Kälteleistung | kWh/kW | #DIV/0! | berechnet
neue Anlage
Parameter | Einheit | Wert | Kommentar
Leistung | kW | 0 | Standard: Wie alte Anlage
Energieeinsparung durch Neuanlage | - | 0% | aus "Eingabe und Übersicht"
COP |  | 0 | Standard: Verbesserung gemäss Feld E17
Laufzeit | h/a
Energieverbrauch pro Jahr | kWh | #DIV/0! | berechnet
spezifischer Stromverbrauch pro Kälteleistung | kWh/kW | #DIV/0! | berechnet