## Dati di monitoraggio
Numero del progetto | XXXX
Nome del progetto | NOME
Rapporto di monitoraggio elaborato da | NOME, COGNOME, FUNZIONE, IMPRESA
Versione del rapporto di monitoraggio |  | 2.3
Data del rapporto di monitoraggio |  | 2024-01-31
Periodo di monitoraggio da |  | 2023-01-01
Periodo di monitoraggio a |  | 2023-12-31
Numero di utente | Nome (solo in caso di esenzione dalla tassa sul CO2) | Indirizzo | Nuova costruzione [si/no] | Anno di allacciamento | Esentato dalla tassa sul CO2? [si/no] | Fornitura di calore nel periodo di monitoraggio | Stato iniziale del contatore [MWh] | Ora della misurazione | Data della misurazione | Stato finale del contatore [MWh] | Ora della misurazione | Data della misurazione | Posizione dello strumento di misura / della fonte | Strumento di misura / della fonte | Calibratura | Immagini
1 |  | Via 1, 1234 Luogo | no | YYYY | no | 50000 | 12513 | - | 2023-01-01 | 62513 | - | 2023-12-31 | Indirizzo dell'utente | Calorimetro n. x | Taratura valida fino al 2028 compreso
2 |  | Via 3, 1234 Luogo | no | YYYY | no | 40000 | 1444 | - | 2023-01-01 | 41444 | - | 2023-12-31 | Indirizzo dell'utente | Calorimetro n. x | Taratura valida fino al 2028 compreso
3 |  | Via 12, 1234 Luogo | no | YYYY | no | 12337 | 1000 | - | 2023-01-01 | 13337 | - | 2023-12-31 | Indirizzo dell'utente | Calorimetro n. x | Taratura valida fino al 2028 compreso
4 |  | Via 100, 1234 Luogo | no | YYYY | no | 34298 | 0 | - | 2023-01-01 | 34298 | - | 2023-12-31 | Indirizzo dell'utente | Calorimetro n. x | Taratura valida fino al 2028 compreso
5 |  | Via 2, 1234 Luogo | no | YYYY | no | 12637 | 10024 | - | 2023-01-01 | 22661 | - | 2023-12-31 | Indirizzo dell'utente | Calorimetro n. x | Taratura valida fino al 2028 compreso

## Calcolo
Parametri fissi
Nome | Descrizione del parametro | Valore | Unità | Fonte dei dati
FRIC | Fattore di riduzione della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete (RIC); questo parametro deve essere pari a 1, poiché non viene prelevata nessuna RIC. | 1 | - | Allegato 3a numero 3.4 Ordinanza sul CO2
FERD | Fattore di emissione forfettario della rete di riscaldamento a distanza | 0.22 | t CO2 eq/MWh | Allegato 3a numero 3.4 Ordinanza sul CO2
FRy<20 | Fattore di riferimento dell'anno y; se l'anno y si situa entro i primi 20 anni dall'installazione della vecchia caldaia, corrisponde al 100 per cento; altrimenti ammonta al 70 per cento | 100% | - | Allegato 3a numero 3.4 Ordinanza sul CO2
FRy>=20 | Fattore di riferimento dell'anno y; se l'anno y si situa entro i primi 20 anni dall'installazione della vecchia caldaia, corrisponde al 100 per cento; altrimenti ammonta al 70 per cento | 70% | - | Allegato 3a numero 3.4 Ordinanza sul CO2
PCR | Deduzione forfettaria del 10 per cento per le perdite di calore della rete di riscaldamento a distanza | 10% | - | Allegato 3a numero 3.4 Ordinanza sul CO2
FEesistente | Fattore di emissione della rete di riscaldamento a distanza, a seconda del tipo di caldaia centrale da sostituire. | 0.2256 | t CO2 eq/MWh | Allegato 3a numero 3.4 Ordinanza sul CO2
FE1gas | Fattore di emissione del gas naturale secondo l'allegato 10, convertito in t CO2 eq/MWh. | 0.20304 | t CO2 eq/MWh | Allegato 3a numero 3.4 Ordinanza sul CO2
Fattore di conversione | Per la conversione dell'unità t CO2 eq/TJ in t CO2 eq/MWh si applica il fattore 0,0036 TJ/MWh. | 0.0036 | TJ/MWh | Allegato 3a numero 3.4 Ordinanza sul CO2
Fattore di emissione del gas naturale | Gas naturale allo stato gassoso | 56.4 | t CO2/TJ | Allegato 10 Ordinanza sul CO2
FE2gas | Fattore di emissione del gas naturale secondo l'allegato 10 dell'ordinanza sul CO2 | 0.20304 | TJ/MWh | Allegato 3a numero 3.5 Ordinanza sul CO2
Parametri dinamici
Nome | Descrizione del parametro / valore di misurazione | Valore | Unità | Fonte dei dati | Strumento di rilevamento / strumento di valutazione | Descrizione del processo di misurazione | Procedura di calibratura | Precisione del metodo di misurazione | Intervallo di misurazione | Persona responsabile
∑i Cnuovo,i,y | Somma delle quantità di calore fornite a utenti nuovi; il luogo di misurazione è il punto di fornitura della rete di riscaldamento a distanza presso l'utilizzatore | 149272 | MWh | Calorimetro | Strumento di misura XY, società XY, tipo XYZ, numero dello strumento di misura XYZ | Lettura digitale a distanza della società XYZ | Il controllo della qualità viene effettuato applicando i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e le relative disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). | +/- X% | ogni secondo | Nome, cognome, funzione, impresa
∑i Cesistente,i,y | Somma delle quantità di calore fornite a utenti esistenti; il luogo di misurazione è il punto di fornitura della rete di riscaldamento a distanza presso l'utilizzatore | 0 | MWh | Calorimetro | Strumento di misura XY, società XY, tipo XYZ, numero dello strumento di misura XYZ | Lettura digitale a distanza della società XYZ | Il controllo della qualità viene effettuato applicando i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e le relative disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). | +/- X% | ogni secondo | Nome, cognome, funzione, impresa
Mgas,y | Quantità di gas bruciato per il funzionamento della centrale termica nell'anno y | 15043 | MWh | Gasometro | Strumento di misura XY, società XY, tipo XYZ, numero dello strumento di misura XYZ | Lettura annuale del contatore e calcolo della differenza | Il controllo della qualità viene effettuato applicando i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e le relative disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). | +/- X% | Continua | Nome, cognome, funzione, impresa
Calcolo delle emissioni di riferimento
Nome | Descrizione | Formula | Unità
ERy | Emissioni dello scenario di riferimento nell'anno y | 31197.848 | t CO2 eq
ERnuovo, y | Emissioni dello scenario di riferimento da parte di nuovi utenti nell'anno y | 32839.84 | t CO2 eq
REesistente, y | Emissioni dello scenario di riferimento da parte di utenti esistenti nell'anno y | 0 | t CO2 eq
Calcolo delle emissioni del progetto
Nome | Descrizione | Formula | Unità
EPy | Emissioni attese del progetto o del piano del programma nell'anno y | 3054.3307 | t CO2 eq
Perdite
non applicabile
Calcolo delle riduzioni delle emissioni
Nome | Descrizione | Formula | Unità
REy | Riduzioni delle emissioni nell'anno y | 28143.5173 | t CO2 eq
Ripartizione degli effetti e interfacce con altri strumenti della legge sul CO2 (se applicabile)
Nome | Descrizione | Valore | Unità | Fonte dei dati
QCantone | Quota di riduzione delle emissioni che il Cantone ha dichiarato per se stesso nel Programma Edifici | 5% | - | Ripartizione degli effetti del DATA, cfr. NOME DEL FILE
Controllo di plausibilità dei dati e calcoli
Nome | Descrizione del parametro / valore di misurazione | Valore | Unità | Fonte dei dati | Tipo di controllo di plausibilità
PLgas | Quantità di gas ricavata dalle fatture del fornitore di gas, per la caldaia di picco Il confronto mostra che i valori misurati Mgas,y sono plausibili (deviazione <1 %) | 15042 | MWh | Conteggi del fornitore di gas, cfr. NOME DEL FILE | PLgas viene confrontato con il valore misurato Mgas,y. Il valore misurato del gas per le emissioni del progetto è così reso plausibile.