Zusatzblatt 4 	
Elektrische Feldstärke am höchstbelasteten OKA

Zutreffendes ankreuzen

1	Höchstbelasteter OKA

| Lage des OKA: |  |
| --- | --- |
| Beschreibung: |  |

2	Phasenbelegung in der Spannweite des höchstbelasteten OKA

Figur der Phasenbelegung in Beilage

3	Betriebszustand EMax

| Strang ID | Strang-Bezeichnung | Nennspannung (kV) | Höchste Betriebsspannung (kV) |
| --- | --- | --- | --- |

4	Ergebnis der Modellierung für den Betriebszustand EMax am höchstbelasteten OKA

Grundlage: Querprofil, Beilage Nr.

| Frequenz | Elektr. Feldstärke | IGW |
| --- | --- | --- |
| 50 Hz | V/m | 5 000 V/m |
| 16.7 Hz | V/m | 10 000 V/m |

| Gewichtete Summe, falls beide Frequenzen vorhanden sind: |  | E505000+E16.710000= |  |
| --- | --- | --- | --- |
| In diesem Fall ist der IGW eingehalten, wenn der Summenausdruck den Wert 1.0 nicht übersteigt. |  |  |  |
|  | IGW eingehalten  Ergebnis in Ziffer 3.3 des Hauptteils des Standortdatenblattes übertragen. |  |  |

| Bemerkungen: |  |
| --- | --- |