## Données de suivi
N° de projet | XXXX
Nom du projet | NOM
Rapport de suivi établi par | PRENOM, NOM, POSITION, ENTREPRISE
Version du rapport de suivi |  | 2.3
Date du rapport de suivi |  | 2024-01-31
Période de suivi du |  | 2023-01-01
Période de suivi jusqu'au |  | 2023-12-31
Numéro du consommateur | Nom (uniquement en cas d'exemption de la taxe sur le CO2) | Adresse | Nouvelle construction [oui/non] | Année du raccordement | Exempté de la taxe sur le CO2? [oui/non] | Chaleur fournie durant la période de suivi | Relevé initial [MWh] | Heure de la mesure | Date de la mesure | Relevé final [MWh] | Heure de la mesure | Date de la mesure | Emplacement de l'instrument de mesure/source | Instrument de mesure/source | Étalonnage | Images
1 |  | Rue 1, 1234 Lieu | non | AAAA | non | 50000 | 12513 | - | 2023-01-01 | 62513 | - | 2023-12-31 | Adresse du consommateur | Compteur de chaleur n° x | Vérification valable jusqu'en 2028
2 |  | Rue 3, 1234 Lieu | non | AAAA | non | 40000 | 1444 | - | 2023-01-01 | 41444 | - | 2023-12-31 | Adresse du consommateur | Compteur de chaleur n° x | Vérification valable jusqu'en 2028
3 |  | Rue 12, 1234 Lieu | non | AAAA | non | 12337 | 1000 | - | 2023-01-01 | 13337 | - | 2023-12-31 | Adresse du consommateur | Compteur de chaleur n° x | Vérification valable jusqu'en 2028
4 |  | Rue 100, 1234 Lieu | non | AAAA | non | 34298 | 0 | - | 2023-01-01 | 34298 | - | 2023-12-31 | Adresse du consommateur | Compteur de chaleur n° x | Vérification valable jusqu'en 2028
5 |  | Rue 2, 1234 Lieu | non | AAAA | non | 12637 | 10024 | - | 2023-01-01 | 22661 | - | 2023-12-31 | Adresse du consommateur | Compteur de chaleur n° x | Vérification valable jusqu'en 2028

## Calcul
Paramètres fixes
Nom | Description du paramètre | Valeur | Unité | Sources des données
FRPC | Facteur de réduction relatif à la rétribution à prix coûtant du courant injecté ; ce paramètre est égal à 1, car il n'y a aucun bénéficiaire de la RPC. | 1 | - | Annexe 3a, ch. 3.4, ordonnance sur le CO2
FERC | Facteur d’émission global du réseau de chauffage à distance | 0.22 | t éq-CO2/MWh | Annexe 3a, ch. 3.4, ordonnance sur le CO2
FR y<20 | Facteur de référence de l'année y ; il vaut 100 % si l’année y > se situe dans la période des 20 années consécutives à l’année d’installation de l’ancienne chaudière, sinon 70 %. | 100% | - | Annexe 3a, ch. 3.4, ordonnance sur le CO2
FRy>=20 | Facteur de référence de l'année y ; il vaut 100 % si l’année y > se situe dans la période des 20 années consécutives à l’année d’installation de l’ancienne chaudière, sinon 70 %. | 70% | - | Annexe 3a, ch. 3.4, ordonnance sur le CO2
PR | Déduction globale de 10 % pour les pertes de chaleur du réseau | 10% | - | Annexe 3a, ch. 3.4, ordonnance sur le CO2
FEce | Facteur d’émission du réseau de chauffage à distance dépendant de la nature de la chaudière centrale à remplacer | 0.2256 | t éq-CO2/MWh | Annexe 3a, ch. 3.4, ordonnance sur le CO2
FE1 gaz | Facteur d’émission du gaz naturel selon l’annexe 10 converti en t éq-CO2/MWh. | 0.20304 | t éq-CO2/MWh | Annexe 3a, ch. 3.4, ordonnance sur le CO2
Facteur de conversion | Pour la conversion des t éq-CO2/TJ en t éq-CO2/MWh, il convient d’utiliser le facteur 0,0036 TJ/MWh | 0.0036 | TJ/MWh | Annexe 3a, ch. 3.4, ordonnance sur le CO2
Facteur d’émission du gaz naturel | Gaz naturel à l’état gazeux | 56.4 | tCO2/TJ | Annexe 10 ordonnance sur le CO2
FE2gaz | Facteur d’émission du gaz naturel selon l'annexe 10 de l'ordonnance sur le CO2 | 0.20304 | TJ/MWh | Annexe 3a, ch. 3.5, ordonnance sur le CO2
Paramètres dynamiques
Nom | Description du paramètre/de la valeur mesurée | Valeur | Unité | Sources des données | Instrument de relevé / instrument d'évaluation | Description de la procédure de mesure | Procédure d'étalonnage | Précision de la méthode de mesure | Intervalle des mesures | Personne responsable
∑i QCnc,i,y | Somme de toutes les quantités de chaleur fournies aux nouveaux consommateurs, la mesure est effectuée au point de fourniture de la chaleur au consommateur | 149272 | MWh | Compteurs de chaleur | Instrument de mesure XY, entreprise XY, type XYZ, numéro de l'instrument de mesure XYZ | Télérelevé numérique de l'entreprise XYZ | L’assurance qualité est effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police (DFJP). | +/- x % | À chaque seconde | Prénom, nom, position, entreprise
∑i QCce,i,y | Somme de toutes les quantités de chaleur fournies aux nouveaux consommateurs, la mesure est effectuée au point de fourniture de la chaleur au consommateur | 0 | MWh | Compteurs de chaleur | Instrument de mesure XY, entreprise XY, type XYZ, n° de l'instrument de mesure XYZ | Télérelevé numérique de l'entreprise XYZ | L’assurance qualité est effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police (DFJP). | +/- x % | À chaque seconde | Prénom, nom, position, entreprise
Qgaz,y | Consommation de gaz au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe | 15043 | MWh | Instrument de mesure du gaz | Instrument de mesure XY, entreprise XY, type XYZ, n° de l'instrument de mesure XYZ | Relevé annuel du compteur et différence | L’assurance qualité est effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police (DFJP). | +/- x % | En continu | Prénom, nom, position, entreprise
Calcul des émissions de référence
Nom | Description | Formule | Unité
ESRy | Émissions du scénario de référence au cours de l'année y | 31197.848 | t éq.-CO2
ESRnc, y | Émissions du scénario de référence des nouveaux consommateurs au cours de l'année y | 32839.84 | t éq.-CO2
ESRce, y | Émissions du scénario de référence des consommateurs existants au cours de l'année y | 0 | t éq.-CO2
Calcul des émissions du projet
Nom | Description | Formule | Unité
EPy | Émissions du projet ou du projet de programme attendues au cours de l’année y | 3054.3307 | t éq.-CO2
Fuite
Pas applicable
Calcul des réductions d'émissions
Nom | Description | Formule | Unité
REy | Réductions d’émissions au cours de l’année y | 28143.5173 | t éq.-CO2
Répartition de l'effet et recoupements avec d'autres instruments de la loi sur le CO2 (le cas échéant)
Nom | Description | Valeur | Unité | Sources des données
Pcanton | Part des réductions d'émissions que le canton a déclaré à son compte dans le Programme Bâtiments | 5% | - | Répartition de l'effet du DATE, cf. NOM DU FICHIER
Plausibilisation des données et calculs
Nom | Description du paramètre/de la valeur mesurée | Valeur | Unité | Sources des données | Type de plausibilisation
PLgaz | Quantité de gaz déduite des factures du fournisseur de gaz, pour la chaudière de pointe de charge La comparaison montre que les quantités mesurées Qgaz, y sont plausibles (écart <1 %) | 15042 | MWh | Décomptes du fournisseur de gaz, cf. NOM DU FICHIER | PLgaz est comparé avec la valeur mesurée Qgaz, y. La valeur mesurée du gaz est ainsi plausibilisée pour les émissions du projet.